| Опросный лист АГРС |
| --- |
| № | Наименование технических требований и характеристик | Характеристика (Возможные, предлагаемые изготовителем характеристики) | Характеристика (Указанные в столбце значения характеристик принимаются изготовителем к исполнению.) |
|  | Производительность по газу (Qmax), нм3/час | 1000 - 500000 |  |
|  | Давление газа на входе, МПа | Рвх.max | 5,5; 7,5 |  |
|  |  | Рвх.min | Не менее 1,6 |  |
|  | Количество потребителей | 1 | 2 | 3 | другое |  |
|  | Давление газа на каждом выходе, МПа | Рвых.1 |  |  |
|  |  | Рвых.2 |  |  |
|  |  | Рвых.3 |  |  |
|  | Пропускная способность ГРС на каждом выходе при Рвх.max и Рвх.min (значения п. 2), м3/час | 1 | Qmax |  |  |
|  |  |  | Qmin |  |  |
|  |  | 2 | Qmax |  |  |
|  |  |  | Qmin |  |  |
|  |  | 3 | Qmax |  |  |
|  |  |  | Qmin |  |  |
|  | Температура газа, (С | На входе АГРС | От минус 10 до плюс 20 |  |
|  |  | На выходе АГРС | Не менее плюс 5 |  |
|  | Диаметр трубы Ду,мм | На входе АГРС |  |  |
|  |  | На выходе АГРС |  |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, (С | Минус 40 | Другая |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | Другое |  |
|  | Форма обслуживания АГРС (по ВРД 39-1.10-069-2002) | Централизованная | Периодическая | Надомная | Вахтенная |  |
|  | Допустимая сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, баллы | До 9 | Другая |  |
|  | Система питания электроэнергией | Трехфазная 4-х проводная с глухозаземленной нейтралью, 380В | Другая |  |
|  | Установленная мощность электрооборудования, КВт | От 13 -без э/обогревателей, От 23 -с э/обогревателями | Данные согласно проекту |  |
|  | Необходимость очистки газа от пыли и капельной жидкости | Да | Нет |  |
|  | Необходимость резервирования узла очистки газа от пыли и капельной жидкости | Да | Нет |  |
|  | Необходимость автоматического сброса в емкость сбора конденсата механических примесей и жидкой фаза с фильтра-сепаратора | Да | Нет |  |
|  | Необходимость одоризации газа | Да Автоматическая пропорционально расходу газа Капельница с ручной настройкой | Нет |  |
|  | Необходимость резервирования узла подогрева газа (резервирование теплообменников) | Да | Нет |  |
|  | Необходимость комплектации емкостью сбора конденсата | Наземная | Подземная |  |
|  |  | Да V=1,5м3 | Нет | Да V=1,5м3 V=3,2м3 | Нет |  |
|  | Необходимость комплектации емкостью хранения одоранта (подземная) |  | Да V=1,5м3 V=2,7м3 | Нет |  |
|  | Необходимость подачи газа на дом оператора отдельным выходом | Да | Нет |  |
|  | Выбор изолирующего соединения на входном и выходных газопроводах АГРС | Изолирующие вставки | Изолирующие фланцевые соединения |  |
|  | Выбор средств измерений и типа вычислителя расхода газа коммерческого узла учета газа | Суперфлоу-Е (ET) (II ET) | Другой (указать тип) |  |
|  |  | Турбинный счетчик газа СГ | Другой (указать тип) |  |
|  |  | Турбинный счетчик газа TZ |  |  |
|  |  | Сужающее устройство |  |  |
|  | Необходимость резервирования вычислителя расхода газа | Да | Нет |  |
|  | Выбор системы телемеханики (ТМ) | SupeRTU-4 | Другая (указать тип) |  |
|  |  | Магистраль-2 |  |  |
|  |  | Теллур |  |  |
|  |  | СТН-3000 |  |  |
|  | Выбор условий применения системы телемеханики (ТМ) | Поставка комплекта ТМ в составе АГРС (комплект поставки указывается заказчиком) | «Привязка» АГРС к системе ТМ |  |
|  | Выбор способа передачи информации в дом оператора | По проводной линии связи | По радиоканалу |  |
|  | Необходимость комплектации АГРС узлом для контроля параметров качества природного газа – измерения компонентного состава и вычисления по компонентному составу значений величин теплоты сгорания, относительной и абсолютной плотности, коэффициента сжимаемости и числа Воббе в соответствии с ГОСТ 22667-82. | Да | Нет |  |
|  | Выбор устройства для контроля параметров качества природного газа | Хроматограф «PGC 90.50» | Другое (указать тип) |  |
|  | Необходимость комплектации оборудованием охранно-периметральной сигнализации | Да | Нет |  |
|  | Выбор типа оборудования охранно-периметральной сигнализации | Оборудование фирмы «Элерон» | Другое (указать тип) |  |
|  | Необходимость комплектации ограждением площадки АГРС | Да (по отдельному договору) | Нет |  |
|  | Необходимость комплектации мачтой для размещения антенн связи, оборудования молниезащиты, прожекторного оборудования | Да (по отдельному договору) | Нет |  |
|  | Количество заказываемых ГРС |  |  |
|  | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес и телеграфный адрес, реквизиты |  |  |
|  | Место установки |  |  |
|  | Адрес отгрузки ГРС с указанием грузополучателя |  |  |
|  | Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации АГРС. В графе указываются требования к дополнительной комплектации АГРС, требования к размещению средств телемеханики и связи, требования к цветовой окраске блок-боксов, нанесению логотипов и др., например: |  |  |
|  | 1. Предусмотреть два дополнительных комплекта фильтрующих патронов. | Информация для заказчика – в комплекте с АГРС предусмотрен один дополнительный комплект фильтрующих патронов к установленному в фильтрах-сепараторах . |  |
|  | 2. АГРС укомплектовать ручным насосом для заправки теплоносителя. |  |  |
|  | 3. АГРС укомплектовать емкостью для слива теплоносителя. | ОАО БЗМТО поставляет емкости для теплоносителя в подземном исполнении объемом 1м3 и 3м3. По требованию заказчика может быть изготовлена емкость другого объема и исполнения. |  |
|  | 4. АГРС укомплектовать ручной талью для проведения ремонтных работ. |  |  |
|  | 5. Предусмотреть отдельно стоящий блок-бокс размерами (ширина)м х (длина)м для размещения оборудования телемеханики и связи | ОАО БЗМТО изготавливает блок-боксы шириной 2м, 3м, длиной 3м,4м,5м,6м,7м,8м,9м,10м,11м,12м |  |
|  | 6. Предусмотреть отдельное помещение (блок-бокс управления) для размещения оборудования телемеханики и связи | Помещение в зависимости от компоновки оборудования может быть продолжением блок-бокса технологического или блок-бокса котельной, объединенное с ними в единое здание |  |
|  | 7. На стеновые панели нанести логотип ОАО “Газпром”. |  |  |
|  | 8. Окраска блок-боксов АГРС: - внутри помещений АГРС – RAL 9003 (белый); - снаружи: стеновые панели – RAL 9002 (светло-серый); крышные панели – RAL 7004 (серый); низ боксов (рама) – черный; нащельники, угловые элементы, окантовка дверей и окон – RAL 5005 (синий). | Информация для заказчика - стандартные цвета панелей с одинаковой стоимостью: RAL 9003 (белый); RAL 7004 (серый); RAL 5005 (синий); RAL 9002 (светло-серый); RAL 6002 (темно-зеленый); RAL 3003 (темно-красный). |  |