- Опросный лист на пункт подготовки газа (ППГ)

| №п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |
| 1.1 | Количество установок ППГ (компл.) |  |
| 1.2 | Пункт подготовки газа (ППГ), в составе: |  |
|  | - Блок фильтров-сепараторов грубой очистки, в составе |  |
|  | - Блок узла измерения расхода газа (коммерческий учет) |  |
|  | - Узел определения калорийности газа, в составе: |  |
|  | - Блок сбора газового конденсата, в составе |  |
|  | - Дожимные компрессоры |  |
|  | - Блок фильтрации тонкой очистки, в составе |  |
|  | - Блок-контейнер управления, в составе |  |
|  | - Блок приборов и автоматики |  |
|  | - Соединительные трубопроводы с арматурой, фланцевыми заглушками, штуцерами для подвода продувочного агента, трубопроводами безопасности с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб с резьбовыми гайками, штуцеры и бобышки для установки КИП и А |  |
|  | - Контейнер ППГ |  |
|  | Параметры газа |  |
| 2.1 | Рабочая среда |  |
| 2.2 | Параметры газа на входе в ППГ |  |
|  | - Давление, МПа (изб.) |  |
|  | - Температура, С |  |
| 2.3 | Общий расход газа, тыс. нм3/ч |  |
|  | Параметры газа перед ГТУ |  |
| 3.1 | Давление перед блоком регулирования, МПа (изб.) |  |
| 3.2 | Температура перед блоком регулирования, С |  |

| 3.3 | Требования к свойствам газообразного топлива |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Требования к содержанию примесей газообразного топлива |  |
|  | Климатические условия площадки строительства |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения блок контейнера по ГОСТ 15150-69 – У1 |  |