Перечень исходных данных для подбора испарительной установки.

I. Компоновочный чертеж КВОУ;

II. Архивные данные АСУ ТП ПГУ за период за последний год.

- Шаг расчета: 60 мин.

- Атмосферное давление наружного воздуха: ___________.
- Температура наружного воздуха: ___________.
- Относительная влажность наружного воздуха: ___________.
- Расход природного газа: ___________.
- Электрическая мощность ГТУ – NэГТУ: ___________;

- Угол открытия ВНА: ___________.

2. Стоимость установленной мощности, руб./МВт.у.м: ___________.
3. Расчетный отпускной тариф на электроэнергию (без НДС), руб./кВт·ч: ___________.
4. Расчетная стоимость природного газа (без НДС), руб./м3: ___________.
5. Затраты на подготовку воды технической/сырой - …../…….. руб./м3.

III. Поправочные коэффициенты (диаграммы) к мощности, КПД, расходу газов газовой турбины в зависимости от: 
-перепада давления;
-температуры воздуха;
-влажности воздуха.

IV. Химический анализ воды, которая может использоваться для охлаждения.