| Опросной лист для заказа сухой вентиляторной градирни (СВГ) |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Технологическое назначение аппарата (охлаждение конденсатора или вспомогательного оборудования) |  |
| Охлаждаемая среда (вода, раствор этиленгликоля и т.д.) |  |
| Количество, шт. |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
| Сейсмичность площадки строительства по шкале MSK-64 |  |
| Наличие в объёме поставки локальной САУ (Да/Нет) |  |
| Наличие в объёме поставки Электротехнической части (Трансформаторы, шкафы НКУ и т.д.) (Да/Нет) |  |
| Наличие в объёме поставки системы очистки теплообменников (Да/Нет) |  |
| Место установки (на отм.0,0 или на кровле здания) |  |
| Размеры имеющейся в распоряжении территории (ограничения), м х м |  |
| Уровень допустимого шума (если есть требование), дБ(А) |  |
| Минимально допустимая температура воды на выходе из СВГ, °С (в зимних режимах) |  |
| Максимально допустимая температура воды на выходе из СВГ, °С |  |
| Допускаемое гидравлическое сопротивление, МПа (если есть ограничения) |  |
| Ограничения по импортозамещению (есть/нет) |  |

| Режим работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |
| Барометрическое давление (высота над уровнем моря), гПа |  |  |  |  |  |  |
| Расход охлаждаемой рабочей среды через СВГ, м3/час |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды на входе в СВГ,°С |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды на выходе из СВГ,°С |  |  |  |  |  |  |
| Работа системы увлажнения воздуха (при наличии) (Отсутствует/Работает/Не работает) |  |  |  |  |  |  |